
建设项目竣工环境保护验收申请

项 目 名 称 无锡中德置业有限公司好买得地块商业中心新建项目 
建 设 单 位          无锡中德置业有限公司     (盖章)
法定代表人                葛渭清
联  系  人                赵经理
联 系 电 话                 13812288379
邮 政 编 码                   214001
邮 寄 地 址            无锡市中山路328号
中华人民共和国环境保护部制

说     明

1.本验收申请替代我部环发〔2001〕214号文件和环发〔2002〕97号文件中适用于编制环境影响报告书、表建设项目的环保验收申请。编制环境影响登记表建设项目的环保验收申请仍执行环发〔2001〕214号文件和环发〔2002〕97号文件。

2.本验收申请表一、表二由建设单位在申请环保验收前填写，表三、表四由负责建设项目竣工环保验收的环保行政主管部门在验收现场检查后填写。

3.表格中填不下或仍需另加说明的内容可以另加附页补充说明。

4.本验收申请一式两份，由负责建设项目竣工环保验收的环保行政主管部门随验收审批文件一并存档。

表一  基本信息

	建设项目名称（验收申请）
	无锡中德置业有限公司好买得地块商业中心新建项目

	建设项目名称（环评批复）
	无锡中德置业有限公司好买得地块商业中心新建项目

	建设地点
	无锡市崇安区县前东街与中山路交叉口东南侧

	行业主管部门或隶属集团
	——

	建设项目性质（新建、改扩建、技术改造）
	新建

	环境影响报告书（表）审批机关及批准文号、时间
	无锡市环保局   2011年9月14日

	审批、核准、备案机关及批准文号、时间
	——

	环境影响报告书(表)编制单位
	南京博环环保有限公司

	项目设计单位
	——

	环境监理单位
	——

	环保验收调查或监测单位
	无锡绿洲环境监测有限公司

	工程实际总投资（万元）
	50000

	环保投资（万元）
	500

	建设项目开工日期
	2012年10月

	同意试生产（试运行）的环境保护行政主管部门及审查决定文号、日期
	——   

	建设项目投入试生产（试运行）日期
	——  


表二   环境保护执行情况

	项目
	环评及其批复情况
	实际执行情况
	备注

	建设内容（地点、规模、性质等）
	本项目为建设1栋主楼12层、地下两层的建筑构成，其中一至十层为商业用房（六至七层为餐饮）、十二层为电影院、地下一层为商业休闲及设备用房、地下二层为非机动车停车场及设备用房。整个项目建筑面积49139.78平方米，其中地上面积为39198.04平方米
	原建设工程规划许可证批准面积为39141.00平方米，现地上实际建筑面积为39363.7平方米
	

	生态保护设施和措施
	——
	——
	——

	污染防治设施和措施
	按“雨污分流、清污分流”的原则规划建设给排水管网。本项目的餐饮废水、商铺废水等各类污水经预处理后接入市政污水管网，送芦村污水处理厂集中处理
	污水经化粪池预处理后接管进入芦村污水处理厂处理
	——

	
	优化项目布局，合理布置配套设备，楼顶的冷却塔应采用低噪声型号。本项目主要噪声源设备如风机、油烟机组、水泵和变电所设置在地下室，并按报告表要求落实各项减轻、避免噪声影响的措施。本项目边界噪声执行《社会环境噪声排放标准》(GB22337-2008)中2类标准（沿交通干线侧执行4类标准）
	本项目设备布局合理，边界噪声排放执行《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）表1中2、4类区标准)
	

	
	按“减量化、资源化、无害化”的原则，落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施，按垃圾分类收集要求设置垃圾收集房（箱），生活垃圾由环卫清运，做到日产日清
	固废中的生活垃圾委托环卫清运
	

	
	根据《建设项目竣工环境保护验收管理办法》，项目投入营运后的3个月内须向我局申请办理环境保护设备竣工验收手续
	环境保护设备竣工验收手续正在办理
	

	其他相关环保要求
	
	
	——


注：表二中建设单位对照环评及其批复，就项目设计、施工和试运行期间的环保设施和措施落实情况予以介绍。
表三   验收组意见

	组长：（签字）


表四 验收组名单

	
	姓  名
	单      位
	职务/职称
	签  名

	组  长
	
	
	
	

	（副组长）
	
	
	
	

	成  员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


	地方环保行政主管部门验收意见：

                                                            （公章）

经办人：                审核人：              签发人：           年    月   日










PAGE  

